## Slide 1: Implementering af de nye gasregler i VVS- og servicefirmaer

## Slide 2
Kvalitetsledelsessystemmet
Opkvalificering af montører
Nye procedurer

## Slide 3: Kvalitetsledelsessystemmet
Kvalitetshåndbogen
  I virksomhedsbeskrivelsen skal relevante bekendtgørelser og installationsklasser i henhold til installationsbekendtgørelsen, nævnes
  Referencer til gasreglementet skal revideres

## Slide 4: Kvalitetsledelsessystemmet
Kvalitetshåndbogen
  I virksomhedsbeskrivelsen skal relevante bekendtgørelser og installationsklasser i henhold til installationsbekendtgørelsen, nævnes
  Referencer til gasreglementet skal revideres
Kvalitetsinstrukser
  Der er ændringer ved idriftsættelse og eftersyn, f.eks.:
    Drifts- og vedligeholdelsesplan
    Anmeldelse
    Identifikation på idriftsættende virksomhed
  Indarbejdelse af Bilag 1 og 2
  Referencer til gasreglementet skal revideres

## Slide 5: Kvalitetsledelsessystemmet
Kvalitetshåndbogen
  I virksomhedsbeskrivelsen skal relevante bekendtgørelser og installationsklasser i henhold til installationsbekendtgørelsen, nævnes
  Referencer til gasreglementet skal revideres
Kvalitetsinstrukser
  Der er ændringer ved idriftsættelse og eftersyn, f.eks.:
    Drifts- og vedligeholdelsesplan
    Anmeldelse
    Identifikation på idriftsættende virksomhed
  Indarbejdelse af Bilag 1 og 2
  Referencer til gasreglementet skal revideres
Kvalitetsdokumenter
  Referencer til gasreglementet skal revideres

## Slide 6: Opkvalificering af VVS- og servicemontører
Grundlæggende
  En gennemgang af gasreglerne (Gasapparatforordning, Gassikkerhedsloven og Bekendtgørelser) med særlig vægt på de bekendtgørelser der er relevante i henhold til virksomhedsbeskrivelsen.

## Slide 7: Opkvalificering af VVS- og servicemontører
Grundlæggende
  En gennemgang af gasreglerne (Gasapparatforordning, Gassikkerhedsloven og Bekendtgørelser) med særlig vægt på de bekendtgørelser der er relevante i henhold til virksomhedsbeskrivelsen.
Relevante installationsklasser gennemgås

## Slide 8: Opkvalificering af VVS- og servicemontører
Grundlæggende
  En gennemgang af gasreglerne (Gasapparatforordning, Gassikkerhedsloven og Bekendtgørelser) med særlig vægt på de bekendtgørelser der er relevante i henhold til virksomhedsbeskrivelsen.
Relevante installationsklasser gennemgås
En opsummering af nye regler og procedurer, f.eks.:
    Nye regler for aftræk
    Nye regler i forbindelse med idriftsættelse
    Nye serviceinstrukser i henhold til Bilag 1 og 2
    Ny anmeldelsesprocedure, herunder bortfald af forhåndsprojektbehandling

## Slide 9: En opfrisker
En glimrende anledning til en generel ajourføring

## Slide 10
Tak for opmærksomheden